## Foglio1
Questionario Tecnico LOTTO 9 - Altri sistemi di iniezione
I valori e le specifiche espresse devono riferirsi esclusivamente alle caratteristiche dell'apparecchiatura nella configurazione offerta
ID | Requisiti | Descrizione Prodotto
A | Informazioni generali | Compilare
a | Ditta produttrice
b | Ditta distributrice
c | Modello
d | Codice prodotto
e | Descrizione e destinazione d'uso
f | Classificazione CND
g | Numero progressivo di iscrizione in BD/RDM del Ministero della Salute
h | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
i | Periodo di garanzia inclusiva di assistenza tecnica full risk (36 mesi) | Si/No
j | Disponibilità del manuale d'uso in lingua italiana dell'apparecchiatura | Si/No
k | Disponibilità del manuale di SERVICE dell'apparecchiatura | Si/No
l | Conformità a direttive o norme tecniche
certificazioni CE (DM, IVD, bassa tensione, compatibilità elettromagnetica, …)
Regolamento UE GDPR del 14.04.2016 e al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i
altro (UNI, EN, IEC, ISO, …)
1 | Caratteristiche tecnico-funzionali minime come da art.2 del Capitolato | Si/No | Descrivere il parametro | Rif. doc. tecnica e pag. corrispondente
| n.1 Sistema diagnostico da banco, da fornire in noleggio, conforme alla Normativa vigente sui Dispositivi Medici-Diagnostici in Vitro | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Il sistema dovrà essere aperto, per consentire, direttamente o tramite supporto del fornitore, l’implementazione di ulteriori metodiche per le quali l'ELISA viene considerato il goldstandard, come ad esempio il dosaggio dei farmaci biologici (Infliximab, Adalimumab, Ustekinumab e Vedolizumab) o l'anticorpo anti-ZNT8, anche da produttori terzi, compatibilmente con la configurazione della strumentazione | Si/No | descrivere dettaglio requisito
Predisposizione di un percorso formativo adeguato al personale Dirigente e Tecnico di Laboratorio al fine di renderli autonomi nelle loro attività
| L’apparecchiatura dovrà essere collegabile bidirezionalmente al LIS per l’acquisizione delle sedute di lavoro e refertazione finale | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Esecuzione automatica di tutte le fasi ELISA: diluizione, incubazione, lavaggio, lettura | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Moduli di incubazione a temperatura controllata e indipendente per almeno due micropiastre | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Micropiastre gestibili in parallelo | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Possibilità di eseguire almeno 24 test diversi per ciclo analitico | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Riconoscimento automatico dei flaconi reagenti e dei campioni tramite lettore barcode “on board" | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Sensore di livello e rilevamento liquidi/campioni insufficienti (incluso sensore di fibrina o coaguli) | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Supporto per flaconi di diverse dimensioni o adattatori dedicati per reagenti non standard | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Kit con CE-IVD/CE-IVDR, reagenti liquidi pronti all’uso ove possibile, piastre frazionabili | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Reagenti, calibratori, controlli e consumabili necessari per l’esecuzione dei test nelle quantità previste nella tabella riportata a pag 4 del capitolato. | Si/No | descrivere dettaglio requisito
2 | Parametri di valutazione qualitativa | Si/No | Descrivere il parametro | Rif. doc. tecnica e pag. corrispondente
Caratteristiche Tecniche funzionali (apparecchiatura) | Il sistema deve essere costituito da una piattaforma modulare con possibilità di implementazione futura | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Il software deve consentire la pianificazione/esecuzione di test multipli in parallelo, in modo indipendente | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Modalità di contenimento del carry-over | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Caratteristiche dell’interfaccia utente del software (intuitiva/user friendly) | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Dotato di almeno 2 postazioni di incubazione a temperatura controllata | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Altro | Si/No | descrivere dettaglio requisito
Caratteristiche Tecniche funzionali (reagenti) | Reattivi il più possibile pronti all’uso e con micro piastre frazionabili | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Reattivi dotati di codice a barre | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Sensibilità, precisione, accuratezza | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Calibrazioni riferite a standard internazionali | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Ottimizzazione e razionalizzazione della numerosità dei singoli test per confezione | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Compatibilità e disponibilità con almeno 12 test ELISA per ciclo | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Altro | Si/No | descrivere dettaglio requisito
Formazione | Modalità e completezza del programma formativo | Si/No | descrivere dettaglio requisito
Assistenza tecnica | Modalità del servizio di assistenza tecnica migliorativo rispetto a quanto richiesto | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Minor tempo di intervento bloccante e non | Si/No | descrivere dettaglio requisito
| Minor tempo risoluzione guasto bloccante e non | Si/No | descrivere dettaglio requisito
Flessibilità nella gestione delle metodiche | Possibilità di provare la sensibilità e l’efficacia di nuovi kit (della azienda e non) in un numero minimo di tre in un anno senza costi aggiuntivi | Si/No | descrivere dettaglio requisito
Timbro e firma del Legale Rappresentante